|  |
| --- |
|  ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых ЛС и МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень лекарственных средств и медицинских изделий на 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование лекарственных средств и ИМН (Международное непатентованное)** | **Краткая характеристика** | **Дозировка и форма выпуска** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
|  |
| 1 | Набор реагентов Альфа амилаза  | Набор реагентов Альфа амилаза 2х50 мл. Диагностический набор для определения активности амилазы, как для мануального определения, так и для определений при помощи автоматических анализаторов | 2х50 | уп | 10 | 22000 | 220000 | Жамбылская область , Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. С.Сейфуллина, 25, разгрузка в склад Заказчика | Не более 20 календарных дней с момента подписания Договора |
| 2 | Эритротест цоликлон анти-АВ  | Эритротест цоликлон анти-АВ для определения группы крови человека, объем 5 мл,№1.  | 5 мл,№1. | фл | 40 | 910 | 36400 |
| 3 | Эритротест цоликлон анти D супер | Эритротест цоликлон анти D супер для определения группы резус фактора крови человека, объем 5 мл№1. | 5 мл,№1. | фл | 30 | 910 | 27300 |  |  |
| 4 | Пробирка | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, стерильная, одноразовая, цвет желтый | 5 мл | шт | 80 | 1700 | 136000 |  |  |
| 5 | Пробирка | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8%, , стерильная, одноразовая,цвет синий | 5 мл | шт | 80 | 1500 | 120000 |  |  |
| 6 | Электрод для диссекции и коагуляции, L-образный | Электрод для диссекции и коагуляции на лапароскопическом аппарате "Karlstorz", L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, 26775 UF | 5 мм, дл 36 см | шт | 1 | 121700 | 121700 |  |  |
| 7 | Легирующие клипсы  | Легирующие клипсы из титанового сплава для операций на лапароскопическом аппарате "Karlstorz", стерильные, 16 картриджей по 10 клипс | 16карт по 10 клипс | уп | 5 | 290000 | 1450000 |  |  |
| 8 | Щипцы для лапароскопического аппарата "KARLSTORZ"  | Щипцы захватывающие биполярные ROBI для лапароскопического аппарата "KARLSTORZ" - щипцы ROBI ДЛЯ захвата и диссекции по по Kelly CLERMONT-FERRAND, осбенно подходят для диссекции рабочая вставка – 19 см, 38710 MD | 19 см 38710 MD | шт | 1 | 417371,43 | 417371,43 |  |  |
| 9 | Мезатон  | Раствор для инъекций 10 мг/ мл, 1 мл | 10 мг/ мл, 1 мл | амп | 150 | 100 | 15000 |  |  |
| 10 | Марля медицинская | Марля медицинская 30г/кв метр | 30 г/кв м | м | 5000 | 165 | 825000 |  |  |
| 11 | Трубка эндотрахеальная  | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размеры 7,5 | 7,5 | шт | 50 | 582 | 29100 |  |  |
| 12 | Глюкоза | Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1 | 10%, 200 мл, №1 | фл | 500 | 200,4 | 100200 |  |  |
| **ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ** |
| 13 | Новокаин  | Раствор для инъекций 0,5% - 200,0 в/м | 0,5% - 200,0  | фл | 1200 | 410 | 492000 | Жамбылская область , Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. С.Сейфуллина, 25,разгрузка в склад Заказчика | По заявке заказчика в течении 5 дней  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3990071,43 |  |  |